## Лист1 спецификации оборудования
|  | Позиция | Наименование и технические характеристики | Тип, марка, обозначение | Код оборуд. |  |  | Завод изготовитель |  |  |  |  | Единица | Количество | Масса, кг |  | Примечание
изделия,
|  |  |  | документа, опросного листа | [8 empty] | измерения
материалов
Основные материалы
|  | 1 | Пазогребневая плита пустотелая 667х500х80 мм |  |  |  |  | Волма |  |  |  |  | шт. | 190
|  | 2 | Пазогребневая плита полнотелая влагостойкая 667х500х80 мм |  |  |  |  | Волма |  |  |  |  | шт. | 48
|  | 3 | Смесь монтажная | Волма-Монтаж |  |  |  | Волма |  |  |  |  | кг | 170
|  | 4 | Смесь цементно-песчаная | Волма «Ровнитель грубый» |  |  |  | Волма |  |  |  |  | кг | 120
|  | 5 | Грунтовка | Волма-Универсал |  |  |  | Волма |  |  |  |  | л | 2
|  | 6 | Шпаклевка | Волма-Шов |  |  |  | Волма |  |  |  |  | кг | 4
|  | 7 | Профиль маячковый 6х23х3000 мм | [9 empty] | шт. | 20
|  | 8 | Прокладка пробковая, лист 1000х500х6 мм |  |  |  |  | Кнауф |  |  |  |  | шт. | 24
|  | 9 | Подвес прямой С2 60х23 мм | [10 empty] | 160
|  | 10 | Дюбель-гвоздь 6х60 мм |  |  |  |  | КРЕП-КОМП | [5 empty] | 160
|  | 11 | Саморез оцинкованный 35х4,0 | [10 empty] | 630
|  | 12 | Профиль угловой, длина 3 м | ПУ 31х31 | [9 empty] | 18
|  | 13 | Лента армирующая 45мм х 20м | [10 empty] | 4
Вспомогательные материалы
|  | 1 | Брус 40х40 | [9 empty] | м | 10
|  | 2 | Доска 100х20 | [9 empty] | м | 10
Оштукатуривание
|  | + | Сетка стекловолоконная 70 гр/кв.м | [9 empty] | кв.м | 35
|  | + | Штукатурка «Волма-Аквалюкс», мешок 25 кг |  |  |  |  | Волма |  |  |  |  | шт. | 10
|  | + | Клей плиточный «Кнауф Флизен», мешок 25 кг |  |  |  |  | Волма |  |  |  |  | шт. | 4 |  |  | 1 есть
|  | + | Штукатурка «Волма-Слой», мешок 25 кг |  |  |  |  | Волма |  |  |  |  | шт. | 7
|  |  | Штукатурка «Волма-Слой Ультра», мешок 25 кг |  |  |  |  | Волма |  |  |  |  | шт. | 4
|  | + | Грунтовка «Волма-Контакт», ведро 10 л |  |  |  |  | Волма |  |  |  |  | шт. | 1
Сгласовано |  |  | Инструмент
|  | + | Кельма | [9 empty] | шт. | 1
|  | + | Уровень-правило 2 м | [9 empty] | шт. | 1
|  | + | Правило h-образное 1,5 м | [9 empty] | шт. | 1
|  | + | Правило трапециевидное 1,5 м | [9 empty] | шт. | 1
|  | + | Штукатурный рубанок | [9 empty] | шт. | 1
|  | + | Угловое правило | [9 empty] | шт. | 1
|  | + | Шпатель с зубом 4 мм | [9 empty] | шт. | 2
|  | + | Шпатель гладкий 10 см | [9 empty] | шт. | 1
|  | + | Шпатель гладкий 30 см | [9 empty] | шт. | 1
|  |  | Уголок алюминиевый или квадрат | [9 empty] | шт. | 1
|  |  | Сгон для мытья стекол с зажимными губками | [9 empty] | шт. | 1
|  | + | Терка губчатая | [9 empty] | шт. | 1
Взаим.инв.№
Подл. и дата
Квартира
Инв.№подл.
[5 empty] | Изм. | Кол.уч | Лист |  | Nдок | Подп. | Дата | Перегородки и шумоизоляция |  |  |  | Стадия |  | Лист | Листов
Р
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

## последующие листы
|  | Позиция | Наименование и технические характеристики | Тип, марка, обозначение | Код оборуд. |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Единица | Количество | Масса, кг | Примечание
изделия,
|  |  |  | документа, опросного листа | [7 empty] | измерения
материалов
Сгласовано
Взаим.инв.№
Подл. и дата
Инв.№подл.
[6 empty] | Изм. | № док. |  | Подл. | Дата | СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  | Лист