## Лист1 спецификации оборудования
|  | Позиция | Наименование и технические характеристики | Тип, марка, обозначение | Код оборуд. |  |  | Завод изготовитель |  |  |  |  | Единица | Количество | Масса, кг |  | Примечание
изделия,
|  |  |  | документа, опросного листа | [8 empty] | измерения
материалов
Основные материалы
|  |  | Вентиль ¾ с рычагом папа-мама | R914LX024 |  |  |  | Giacomini |  |  |  |  | шт. | 2
|  |  | Комплект защиты от затопления Аквасторож Эксперт 2*20 | ТН32 |  |  |  | Аквасторож |  |  |  |  | шт. | 1
|  |  | Счетчик воды с импульсным выходом Ду 20 | [9 empty] | шт. | 2
|  |  | Счетчик воды с импульсным выходом Ду 15 | ОХТА ГЛ 15 И |  |  |  | Тайпит |  |  |  |  | шт. | 2
|  |  | Фильтр грубой очистки ¾ | [9 empty] | шт. | 2
|  |  | Фильтр магистральный самопромывной ¾ с манометрами | 3935 34 |  |  |  | FAR |  |  |  |  | шт. | 2
|  |  | Редуктор давления ¾ латунный | 2864 34 |  |  |  | FAR |  |  |  |  | шт. | 2
|  |  | Коллектор модульный ¾ х 1/2*3, с вентилями и рукоятками | R585CY063 |  |  |  | Giacomini |  |  |  |  | шт. | 5
|  |  | Магистральный фильтр технического умягчения PRIO Новая Вода BU110 | PRIO Новая Вода BU110 | [8 empty] | шт. | 1
Отопление
|  |  | Головка электротермическая нормально открытая двухпроводная 24В | 1929 |  |  |  | FAR |  |  |  |  | шт. | 4
|  |  | Переходник для электротермической головки | 1941 |  |  |  | FAR |  |  |  |  | шт. | 4
|  |  | Кран радиаторный прямой 1/2 | 1640 12 |  |  |  | FAR |  |  |  |  | шт. | 4
Вспомогательные материалы
Сгласовано |  | 1
2
Взаим.инв.№
Подл. и дата
Квартира
Инв.№подл.
[5 empty] | Изм. | Кол.уч | Лист |  | Nдок | Подп. | Дата | Перегородки и шумоизоляция |  |  |  | Стадия |  | Лист | Листов
Р
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

## последующие листы
|  | Позиция | Наименование и технические характеристики | Тип, марка, обозначение | Код оборуд. |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Единица | Количество | Масса, кг | Примечание
изделия,
|  |  |  | документа, опросного листа | [7 empty] | измерения
материалов
Сгласовано
Взаим.инв.№
Подл. и дата
Инв.№подл.
[6 empty] | Изм. | № док. |  | Подл. | Дата | СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  | Лист